## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________ | [7 empty] | _______________________________
"____" _______________201_г. | [7 empty] | "____" _______________201_г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________573,060 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,425 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2379,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011г.
Другие примеры смет и информация по ценообразованию на smetny.ru
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта (1измерение) | 1 | 64,74 64,74 |  | 64.74 | 64.74 |  | 4 | 4
2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100точек) | 0.51 | 258,96 258,96 |  | 132.07 | 132.07 |  | 16 | 8.16
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1линия) | 223 | 6,47 6,47 |  | 1442.81 | 1442.81 |  | 0.4 | 89.2
4 | ТЕРп01-07-001-02 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ: св.1, мощностью, кВт: до 300 (шт.) | 6 | 85,67 85,67 |  | 514.02 | 514.02 |  | 6 | 36
5 | ТЕРп01-07-001-02 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ: св.1, мощностью, кВт: до 300 (шт.) | 6 | 85,67 85,67 |  | 514.02 | 514.02 |  | 6 | 36
6 | ТЕРп03-02-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа №: 4-8 (1 устройство) | 6 | 115,88 115,88 |  | 695.28 | 695.28 |  | 7 | 42
7 | ТЕРп03-02-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа №: 4-8 (1 устройство) | 6 | 115,88 115,88 |  | 695.28 | 695.28 |  | 7 | 42
8 | ТЕРп07-03-040-01 | Установки подогрева воды производительностью, м3/ч, до: 10 (1 установка) | 1 | 4407,93 4407,93 |  | 4407.93 | 4407.93 |  | 255 | 255
9 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2 (система) | 20 | 240,28 240,28 |  | 4805.6 | 4805.6 |  | 13.4 | 268
10 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик с числом цепей управления до: 2 (шт.) | 13 | 33,86 33,86 |  | 440.18 | 440.18 |  | 2 | 26
11 | ТЕРп03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты (1 узел) | 7 | 222,35 222,35 |  | 1556.45 | 1556.45 |  | 13 | 91
12 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (участок) | 47 | 428,85 428,85 |  | 20155.95 | 20155.95 |  | 29 | 1363
13 | ТЕРп03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты (1 узел) | 8 | 222,35 222,35 |  | 1778.8 | 1778.8 |  | 13 | 104
14 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и (сигнал) | 10 | 22,18 22,18 |  | 221.8 | 221.8 |  | 1.5 | 15
Другие примеры смет и информация по ценообразованию на smetny.ru
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 37424.93 | 37424.93 |  |  | 2379.36
Накладные расходы | [5 empty] | 24326.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 14969.97
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 57996.94 |  |  |  | 1845.36
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [5 empty] | 2850.64 |  |  |  | 84
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [5 empty] | 9036.25 |  |  |  | 255
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [5 empty] | 6837.26 |  |  |  | 195
Итого | [5 empty] | 76721.09 |  |  |  | 2379.36
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 37424.93
Накладные расходы | [5 empty] | 24326.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 14969.97
Приказ Госстроя Республики Башкортостан №159 от 30.05.2011 76 721,09 * 6,33 | [5 empty] | 485644.5
НДС 18% | [5 empty] | 87416.01
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 573060.51 |  |  |  | 2379.36
Другие примеры смет и информация по ценообразованию на smetny.ru